## Feuille1
ID	Type d’équipement	Nom de l’équipement	Tension	Type de signal	Fonction	Lien vers Datasheet
THS-00	Capteur transmetteur d’humidité au sol		3V		Mesure le niveau d’humidité du substrat au niveau du mur végétalisé (bas).
THS-01	Capteur transmetteur d’humidité au sol		3V		Mesure le niveau d’humidité du substrat au niveau du mur végétalisé (milieu).
THS-02	Capteur transmetteur d’humidité au sol		3V		Mesure le niveau d’humidité du substrat au niveau du mur végétalisé (haut).
TT-00	Capteur transmetteur de température		3V		Mesure la température ambiante au niveau du mur végétalisé.
TP-00	Capteur transmetteur de pluviométrie		3V		Mesure la pluviométrie au niveau du mur végétalisé.
LAS-00	Capteur contrôleur de niveau d’eau		5V		Déclenche un signal lorsque la cuve est vide.
LAS-01	Capteur contrôleur de niveau d’eau		5V		Déclenche un signal lorsque la cuve est pleine.
LT-00	Capteur transmetteur de niveau d’eau	AJ-SR04M	5V		Mesure le niveau d’eau de la cuve par ultrason et envoie l’information sur le serveur.
EV-00	Electrovanne		?		Actionne électroniquement la vanne de l’eau de ville.
EV-01	Electrovanne		?		Actionne électroniquement la vanne de l’eau de pluie.
EV-02	Electrovanne		?		Actionne électroniquement la vanne de la pompe.
VM-00	Vanne à boule manuelle		/		Actionne manuellement la vanne de l’eau de ville.
VM-01	Vanne à boule manuelle		/		Actionne manuellement la vanne de la pompe (entrée).
VM-02	Vanne à boule manuelle		/		Actionne manuellement la vanne de la pompe (sortie).
PI-00	Indicateur de pression		/		Indique le niveau de pression à l’entrée de la pompe.
PI-01	Indicateur de pression		/		Indique le niveau de pression à la sortie de la pompe.
P-00	Pompe centrifuge		?		Pompe l’eau de la cuve pour arroser le mur végétalisé.
TK-00	Cuve		/		Récupère l’eau de pluie ou l’eau de ville.
CAR-00	Clapet anti-retour		/		Coupe l’eau au niveau du tuyau de la pompe.
CA-00	Crépine d’aspiration		?		Aspire l’eau dans le tuyau lorsque la pompe est active.
FT-00	Capteur transmetteur de débit		?		Indique le débit à la sortie de la pompe.
CE-00	Carte électronique	ESP-WROOM 32	3V	3G	Module de gestion des équipements électroniques sur le mur végétalisé.
CE-01	Carte électronique	T-BEAM	5V	3G	Module de gestion des équipements électroniques au niveau de la cuve.